## TOSHIBA
2017-01-01
фильтрация 7 в 1, Sterilizer фильтр, OXI DEO фильр, самоочистка
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Эл.сеть, фаза/В | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРА | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ
RAS-07SKP-ES | 2 | ˉ | 0.61 | 1˜/220 | 490 | 250х740х195 | 8 | 22500 | 29500 | 0
RAS-07SA-ES | [5 empty] | 530х660х240 | 25 |  |  | 0
RAS-10SKP-ES | 2.7 | ˉ | 0.83 | 1˜/220 | 510 | 250х740х195 | 8 | 24900 | 32400 | 0
RAS-10SA-ES | [5 empty] | 550х780х270 | 26 |  |  | 0
RAS-13SKP-ES2 | 3.75 | ˉ | 1.1 | 1˜/220 | 620 | 275х790х205 | 9 | 30600 | 38500 | 0
RAS-13SA-ES2 | [5 empty] | 550х780х270 | 34
RAS-18SKP-ES | 5.3 | ˉ | 1.6 | 1˜/220 | 1000 | 320х1050х228 | 13 | 43500 | 51900
RAS-18SA-ES | [5 empty] | 715х780х290 | 41
RAS-24SKP-ES | 6.8 | ˉ | 2.4 | 1˜/220 | 1100 | 320х1050х228 | 13 | 48900 | 47900
RAS-24SA-ES2 | [5 empty] | 715х780х290 | 52
0
0
0
|  | фильтрация 7 в 1, Sterilizer фильтр, OXI DEO фильр, самоочистка | [5 empty] | 0
0
0
0
0
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Эл.сеть, фаза/В | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРА | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ
RAS-07SKHP-ES | 2,00-2,05 | 2,00-2,05 | 0.68 | 1˜/220 | 490/490 | 250х740х195 | 8 | 25900 | 32900
RAS-07S2AH-ES | [5 empty] | 530х660х240 | 29
RAS-10SKHP-ES | 2,7-2,7 | 2,92-2,96 | 0.83 | 1˜/220 | 510/560 | 250х740х195 | 8 | 28900 | 36500
RAS-10S2AH-ES | [5 empty] | 550х780х270 | 32
RAS-13SKHP-ES2 | 3,55-3,6 | 3,95-4,05 | 1.12 | 1˜/220 | 570/600 | 275х790х205 | 9 | 34500 | 42500
RAS-13S2AH-ES2 | [5 empty] | 550х780х270 | 39
RAS-18SKHP-ES | 5,05-5,05 | 5,30-5,40 | 1.74 | 1˜/220 | 1100/1100 | 320x1050x228 | 11 | 49900 | 58500
RAS-18S2AH-ES | [5 empty] | 550х780х270 | 43
RAS-24SKHP-ES2 | 6,20-6,20 | 6,60-6,70 | 2.18 | 1˜/220 | 1100/1100 | 320x1050x228 | 13 | 57900 | 67900
RAS-24S2AH-ES2 | [5 empty] | 715х780х290 | 56
inverter DAISEIKAI увеличенный t диапазон на холод до -10, на тепло до -15, система очистки воздуха Toshiba IAQ, самоочистка,
Plasma фильтр, Ионизатор воздуха
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Эл.сеть, фаза/В | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРА | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ
RAS-10N3KVR-E | 2.5 | 3.2 | 0,6/0,75 | 1˜/220 | 516/570 | 275*790*225 | 10 | 37000 | 44500
RAS-10N3AVR-E | [5 empty] | 550*780*290 | 33
RAS-13N3KVR-E | 3.5 | 4.2 | 1/1,08 | 1˜/220 | 570/624 | 275*790*225 | 10 | 42000 | 49900
RAS-13N3AVR-E | [5 empty] | 550*780*290 | 33
RAS-16N3KVR-E | 4.5 | 5.5 | 1,39/1,52 | 1˜/220 | 684/738 | 275*790*225 | 10 | 59900 | 67900
RAS-16N3AVR-E | [5 empty] | 550*780*290 | 38
RAS-18N3KVR-E | 5 | 5.8 | 1,42/1,56 | 1˜/220 | 954/990 | 320*1050*243 | 13 | 65000 | 74000
RAS-18N3AVR-E | [5 empty] | 550*780*290 | 39
RAS-22N3KVR-E | 6 | 7 | 1,99/2,05 | 1˜/220 | 1062/1080 | 320*1050*243 | 13 | 77000 | 87000
RAS-22N3AVR-E | [5 empty] | 550*780*290 | 41
inverter Система очистки воздуха Toshiba IAQ, самоочистка
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Эл.сеть, фаза/В | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРА | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ
RAS-07EKV-EE | 2 | 2.5 | 0,5/0,59 | 1˜/220 | 468/516 | 275*790*205 | 9 | 28900 | 35900
RAS-07EAV-EE | [5 empty] | 530*660*240 | 27
RAS-10EKV-EE | 2.5 | 3.5 | 0,77/0,84 | 1˜/220 | 528/570 | 275*790*205 | 9 | 33500 | 41000
RAS-10EAV-EE | [5 empty] | 530*660*240 | 27
RAS-13EKV-EE | 3.3 | 3.6 | 0,95/1,2 | 1˜/220 | 570/586 | 275*790*205 | 9 | 38900 | 46900
RAS-13EAV-EE | [5 empty] | 530*660*240 | 27
RAS-16EKV-EE | 4.4 | 5.2 | 1,52/1,56 | 1˜/220 | 690/744 | 275*790*205 | 9 | 45500 | 54500
RAS-16EAV-EE | [5 empty] | 550*780*290 | 40
0
0
|  |  | DAISEIKAI (пр-во Япония) |  |  |  |  | 0
0
inverter DAISEIKAI увеличенный t диапазон на холод до -10, на тепло до -15 самоочистка с озоном Plasma фильтр. Made in Japan | [7 empty] | 0
0
0
Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Эл.сеть, фаза/В | Расход воздуха, м3/ч | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) | Вес, кг | ЦЕНА КОНДИЦИОНЕРА | ЦЕНА С УСТАНОВКОЙ
RAS-10SKVP-ND | 2.5 | 3.2 | 0,49/0,63 | 1˜/220 | 546/612 | 250х790х208 | 8 | 49900 | 57000
RAS-10SAVP-ND | [5 empty] | 550х780х290 | 38
RAS-13SKVP-ND | 3.5 | 4.2 | 0,85/0,95 | 1˜/220 | 564/636 | 250х790х208 | 9 | 57900 | 65900
RAS-13SAVP-ND | [5 empty] | 550х780х290 | 38